Главный инженер

ОАО «Гроднохлебпром»

Кудлаш С.В.

_________________

«26» февраля 2021 года

ПРИГЛАШЕНИЕ

на участие в процедуре запроса коммерческих предложений посредствам проведения маркетинговых исследований конъюнктуры рынка

№ 80-2021

ОАО «Гроднохлебпром» приглашает принять участие в процедуре запроса коммерческих предложений на закупку автоматического охладителя воды (с накопительным баком) с следующими техническими требованиями:

Емкость накопительного бака – 100 л.;

Производительность охлажденной воды от 80л. в час при температурном диапазоне с 18 ºС до 3ºС.;

Автоматическое заполнение воды.;

Аварийный слив;

Насос перемешивания воды в накопительном баке;

Автоматический насос подачи охлажденной воды на высоту не более 4м.;

Цифровое регулирование температуры воды, высвечивающееся на дисплее;

Электрическое питание 220В/50Гц.

Сведения о Заказчике (организаторе):

1. Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Гроднохлебпром».

2. Юридический адрес: г. Гродно ул. Дзержинского, 52.

3. Банковские реквизиты организатора переговоров: Банковские реквизиты организатора переговоров: р/с BY89BAPB30122000600140000000 филиал ОАО «Белагропромбанк» Гродненское областное управление, БИК BAPBBY2Х, УНП 500024239; ОКПО 055422953.

4. Фамилия ответственного исполнителя, контактные телефоны и т. ф.: главный механик Яценко А.И., +375336567407.

5. Источник финансирования: собственные средства.

6. Порядок получения документации для переговоров: по электронной почте  tehno-hlebprom-grodno@tut.by или факсимильной связи 8-0152-626494.

7. Срок предоставления предложений по процедуре маркетинговых исследований участников: до 12.03.2021 года без снижения цены заказа (согласно приложения №1).

8. Наименование валюты: белорусский рубль

9. Срок оплаты: 30% процентов предоплата в течение 10 календарных дней с момента подписания договора, 50% после поставки товара по ТТН в течение 10 календарных дней, 20% после подписания акта пуска оборудования в эксплуатацию в течении 10 календарных дней.

10. Цена заказа, применяемая в качестве стартовой: меньшая из представленных по единице наименования товара.

11. Условия поставки: согласно договора.

12. Срок заключения договора: не позднее 3 календарных дней.

13. Срок выполнения заказа: не более 90 календарных дней со дня заключения договора и получения заявки на поставку товара.

14. Организатор имеет право отменить приглашение по процедуре маркетинговых исследований в любое время без возмещения участникам убытков.

15. Предложения участников не соответствующие требованиям данной документации ОАО «Гроднохлебпром» к рассмотрению, не принимаются.

Главный механик							А.И. Яценко

Главный энергетик							Н.И.Аврукевич

Приложение №1

Предложение

на участие в процедуре запроса коммерческих предложений посредствам проведения маркетинговых исследований конъюнктуры рынка№

г. Гродно 								________________

(дата)

Наименование участника _______________________________________

УНП _________________________________________________________

Банковские реквизиты __________________________________________

Контактные телефоны __________________________________________

Контактное лицо _______________________________________________

Электронный адрес _____________________________________________

| № лота | Наименование товара | Производитель | Кол-во | Цена без НДС | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Гарантийный срок на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев с даты поступления товара на склад ОАО «Гроднохлебпром».

Вместе с поставкой товара нами будут предоставлены следующие документы на оборудование (обязательно):

1.Свидетельство о государственной регистрации;

2.Сертификат происхождения оборудования или декларацию соответствия ЕС.

____________ 			_________________		________________

(должность) 				(подпись) 				(Ф.И.О.)