Главный инженер

Филиала

«Сморгонский хлебозавод»

ОАО «Гроднохлебпром»

Никитишин А.А.

_________________

« 5 » апреля 2021 года

ПРИГЛАШЕНИЕ

на участие в процедуре запроса коммерческих предложений посредствам проведения маркетинговых исследований конъюнктуры рынка

№ 88-2021

Филиал «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром» приглашает принять участие в процедуре запроса коммерческих предложений на проведение проектно-изыскательских работ по объекту «Замена оборудования ГРУ №3 в котельной по пр-ту Индустриальному, 7 в г.Сморгонь».

Схема ГРУ №3  прилагается (приложение №1).

Точки подключения:

- существующий внутренний газопровод низкого давления, Ду 150Ст,

- существующий внутренний газопровод высокого давления, Ду 80Ст.

Объем газопотребления – 500 тыс. м3/год.

Максимальный часовой расход газа – 120 м3/час.

Узел учета газа – показывающий (не коммерческий учет).

Перечень оборудования ГРУ №3, подлежащего замене:

| Наименование | Тип | Диаметр условный | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулятор давления газа | РДНК-400 | 50 | 1 |
| Фильтр газовый | ФГ-100 | 80 | 1 |
| Предохранительно-сбросное устройство | встроенное |  |  |
| Предохранительно-запорное устройство | встроенное |  |  |
| Задвижка на входе | 30 С 41 НЖ | 80 | 1 |
| Задвижка на выходе | 30 С 41 НЖ | 150 | 1 |
| Задвижка байпаса | Кран стальной | 80 | 2 |

При проектировании необходимо учесть требования СН 4.03.01 – 2019 «Газораспределение и газопотребление», действующих ТНПА и НПА Республики Беларусь

Сведения о Заказчике (организаторе):

1. Полное наименование организации: Филиал «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром».

2. Юридический адрес: 231044 г.Сморгонь, Гродненская обл., пр-т Индустриальный, 7.

3. Банковские реквизиты организатора переговоров: Банковские реквизиты организатора переговоров: р/с BY60BAPB30124612900240000000 в ОАО «Белагропромбанк» г.Минск, пр-т Жукова, 3, БИК BAPBBY2Х, УНП 500228832; ОКПО 055422954003.

4. Фамилия ответственного исполнителя, контактные телефоны и т. ф.:

главный инженер А.А.Никитишин, 80159241962, +375336033353

начальник энергоучастка Г.Г.Ивендиков, 80159241937, +375298224030.

5. Источник финансирования: собственные средства.

6. Порядок получения документации для переговоров: по электронной почте  nikitishin2511@gmail.com  или факсимильной связи 8-01592-41994.

7. Срок предоставления предложений по процедуре маркетинговых исследований участников: до 09.04.2021 года без снижения цены заказа.

8. Наименование валюты: белорусский рубль

9. Срок оплаты: 30% процентов предоплата в течение 10 календарных дней с момента подписания договора, 70% после подписания акта выполненных работ (проект должен пройти экспертизу и быть переданным заказчику) в течении 15 календарных дней.

10. Цена заказа, применяемая в качестве стартовой: меньшая из представленных по единице наименования товара.

11. Условия поставки: согласно договора.

12. Срок заключения договора: не позднее 5 календарных дней.

13. Срок выполнения заказа: не более 45 календарных дней со дня заключения договора и получения заявки на поставку товара.

14. Организатор имеет право отменить приглашение по процедуре маркетинговых исследований в любое время без возмещения участникам убытков.

15. Предложения участников, не соответствующие требованиям данной документации к рассмотрению, не принимаются.

Начальник энергоучастка                                                 Г.Г.Ивендиков

Приложение №1

Предложение

на участие в процедуре запроса коммерческих предложений посредствам проведения маркетинговых исследований конъюнктуры рынка№ 88-2021

г. Гродно 								________________

(дата)

Наименование участника _______________________________________

УНП _________________________________________________________

Банковские реквизиты __________________________________________

Контактные телефоны __________________________________________

Контактное лицо _______________________________________________

Электронный адрес _____________________________________________

| № лота | Наименование товара | Производитель | Кол-во | Цена без НДС | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Гарантийный срок на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев с даты поступления товара на склад ОАО «Гроднохлебпром».

Вместе с поставкой товара нами будут предоставлены следующие документы на оборудование:

1.Свидетельство о государственной регистрации.

____________ 			_________________		________________

(должность) 				(подпись) 				(Ф.И.О.)